Chlór do bazénů 1 kg (granule), rychlý účinek

Chlór do bazénů je rychle působící chlórový granulát, ideální pro šokovou úpravu bazénové vody. Okamžitě účinkuje proti zakalení, řasám a nečistotám. Je rychle rozpustný, stabilní, bez vápníku a neovlivňuje pH vody. Balení 1 kg.

Návod použití

Před použitím upravte pH vody na hodnotu 7,0–7,4. Zapněte filtrační systém bazénu. V nádobě s vodou rozpusťte požadované množství granulátu a rovnoměrně nalijte po hladině bazénu (nikdy nelijte vodu do přípravku!).

Dávkování

- Běžná údržba: 25 g na 10 m³ vody každé 2 dny (nejlépe večer)

- Šoková úprava: 75–100 g na 10 m³ při zakalené či zelené vodě

Bezpečnost

- Uchovávejte mimo dosah tepla a otevřeného ohni

- Používejte v dobře větraných prostorách

- Zabraňte vdechování prachu

- Používejte rukavice, brýle, oděv

- Zabraňte uvolnění do prostředí

- Skladujte těsně uzavřené na chladném a suchém místě

Složení

100 % dihydrát dichlorisokyanurátu sodného (CAS 51580-86-0)

Výrobce: BSI Services International nv/sa, Belgicko